招标文件

**项目名称：**珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统维保服务采购项目

**项目编号：**HQCG2025007

采购人：珠海市香洲区第二人民医院

2025年7月

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 用户需求书

第三部分 投标人须知前附表

第四部分 评标方法与标准

第五部分 投标文件格式（参考）

第六部分 投标人须知

**第一部分 招标公告**

本项目采用院内招标方式组织珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统维保服务采购项目活动，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、项目基本情况

项目名称：珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统维保服务采购项目

项目编号：HQCG2025007

招标方式：院内招标

| **采购标的** | **服务期限** | **数量****（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **最高限价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室净化系统维保 | 1年（自合同签订之日起） | 1项 | 详见《用户需求书》 | 68064.00 |

注明：

1.本项目报价采用总价报价的方式，投标人的投标总价不能高于最高限价，否则其报价将被认定为无效报价。

2.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

3.服务地点：珠海市香洲区第二人民医院

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》（格式可参照招标公告附件）。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》（格式可参照招标公告附件）。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》（格式可参照招标公告附件）。

（5）参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》（格式可参照招标公告附件）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定）

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本招标项目投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供《投标人资格声明函》（格式可参照招标公告附件）。

三、获取采购文件

时间：2025年7月22日至2025年8月4日（上班时间段：8:00-12:00,14:00-17:00，节假日除外）。

方式：投标人从公告链接自行下载并填写《报名表》（见附件）。

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月4日14时30分（北京时间）。

地点：珠海市香洲区第二人民医院保障楼207室。

响应文件份数：正本一份，副本两份。

说明：响应文件需密闭投递，投递文件封面需注明参加的项目、提交单位、联系人、联系电话等信息并加盖公章。

五、开启

时间：2025年8月4日14时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截至之日止，不得少于5个自然日）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招标人信息

名称：珠海市香洲区第二人民医院

地址：珠海市香洲区南屏镇南泉路21号

联系人：刘先生，联系电话：0756-8288723

邮箱：xzqdermyyll@zhuhai.gov.cn

附件：1.报名表

2.招标文件

**第二部分 用户需求书**

**说明：**

**1.投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对采购标的或者服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。**

**2.用户需求书中标注“★”号部分为关键技术参数、功能、要求，任何对这些项目的负偏离将被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。投标文件中须按照“★”条款的要求逐条响应（若要求提供其他证明材料，还须提供要求的证明材料），“★”条款技术指标负偏离或者未响应，作无效投标处理。**

**3.用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术参数，投标文件中须按照“▲”条款的要求逐条响应并标注证明文件所在页码（若要求提供其他证明材料，还须提供要求的证明材料），“▲”条款技术指标负偏离或者未响应，对应项将不予以计分。但不作为无效投标条款。**

**4.投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。**

**5.本项目采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。**

**一、项目概况**

1.项目名称：珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统采购项目

2.服务范围：香洲区第二人民医院住院楼三楼手术室：手术间、麻醉间、洁净走廊、辅房等净化设备、可视门铃电话、空调水系统、净化区域电动门、控制系统等。

3.采购预算：68064.00元

4.服务期限：1年（自合同签订之日起）。

**二、手术室净化系统维保清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 恒温恒湿组合洁净风柜 | 组合式申凌/盛宏 | 套 | 5 | 一年全包 |
| 2 | 空调外主机 | 申凌/盛宏 | 套 | 5 | 一年全包 |
| 3 | 室内情报控制面板 | 一拖多 | 套 | 6 | 一年全包 |
| 4 | 主控制电箱（控制器） | 西门子PLC控制主电箱 | 套 | 5 | 一年全包 |
| 5 | 医用电动气密门 | 自动门 | 套 | 7 | 一年全包 |
| 6 | 对讲可视门铃 | 一拖二可视对讲 | 套 | 1 | 一年全包 |
| 7 | 1-2室空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 8 | 6室空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 9 | 6室空调初效过滤网更换 | 295\*495\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 10 | 走廓空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 16 | 4个季度 |
| 11 | 走廓空调初效过滤网更换 | 295\*495\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 12 | 3室空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 13 | 3室空调初效过滤网更换 | 495\*595\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 14 | 百级5室空调初效过滤网更换 | 495\*595\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 15 | 百级5室空调初效过滤网更换 | 295\*495\*46 | 个 | 8 | 4个季度 |
| 16 | 1-2室空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 17 | 6室空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 18 | 6室空调中效过滤网更换 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 19 | 走廓空调中效过滤网更换 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 20 | 走廓空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 8 | 2个季度 |
| 21 | 3室空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 22 | 3室空调中效过滤网更换 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 23 | 百级5室空调中效过滤网更换 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 24 | 百级6室空调中效过滤网更换 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 25 | 1-2室空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 26 | 6室空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 27 | 6室空调中效过滤网清洗 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 28 | 走廓空调中效过滤网清洗 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 29 | 走廓空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 8 | 2个季度 |
| 30 | 3室空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 31 | 3室空调中效过滤网清洗 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 32 | 百级5室空调中效过滤网清洗 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 | 2个季度 |
| 33 | 百级5室空调中效过滤网清洗 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 | 4个季度 |
| 34 | 百级室内回风过滤器更换 | 775\*280\*50 | 个 | 2 | 2个季度 |
| 35 | 百级室内回风过滤器更换 | 830\*280\*50 | 个 | 2 | 2个季度 |
| 36 | 百级室内回风过滤器更换 | 820\*280\*50 | 个 | 8 | 2个季度 |
| 37 | 百级室内回风过滤器更换 | 1175\*280\*50 | 个 | 2 | 2个季度 |
| 38 | 百级室内回风过滤器更换 | 720\*280\*50 | 个 | 2 | 2个季度 |
| 39 | 百级室内回风过滤器清洗 | 规格为（34-38序号） | 个 | 16 | 2个季度 |
| 40 | 送风柜排水盘清洗及疏通 | 1-2-3-5-6室、走廓共5台 | 次 | 4 | 4个季度 |
| 41 | 一年一次洁净度检测洁净度检测（每室检二点） | 1-2-3-6室 洁净度千级，局部万级，5室为百级、其它辅助室万级、走廓10万级 | 项 | 1 | 激光尘埃仪打印结果 |

**三、服务要求**

1.为我院手术室所有使用、管理的净化系统、医用自动门及可视对讲系统提供日常的维护、保养、检修及紧急故障处理服务。

2.本次维保采用全包责任方式，投标人提供劳务及提供维修配件，包括服务范围内的人工费、管理费用、相关工具用具及劳保用品服装的使用费用、维护期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费。

**四、服务内容**

（一）每月一次全面检查工作

运行前须进行下列各项检查和准备，以确保空调主机、可靠、安全和高效运行:

1.室外申凌/盛宏空调主机

（1）检查制冷剂压力；

（2）检查压缩机运行状态；

（3）检查翅片管路以及风扇散热状态；

（4）检查彭胀阀、高、低压开关。

2.BL2100主控制箱(或西门子控制器)

（1）检查单片机(西门子)微控制器的设定值和机箱散热状态；

（2）检查手术室内控制面板工作报警提示和温、湿度是否正常；

（3）检查电加热交流接触器和分控制继电器；

（4）检查控制箱内是否存在粉尘过量。

3.吊顶式组合洁净风柜

（1）检查传动电机和风机的皮带张紧力、轴承是否良好、运行噪音；

（2）检查初效网、中效袋的卫生清洁；

（3）检查表冷段、混合段、出风段、回风段的箱体清洁以及压力；

（4）检查电加热器是否工作正常和对地绝缘电阻是否良好；

（5）检查加湿器工作状态和自动供水系统、加热通环水箱是否正常；

（6）检查表冷段的排水是否正常；

（7）检查室外供新风以及排风是否达标。

4.手术室内回风过滤网和送风高效过滤器、送风层流罩的检查

（1）检查回风过滤网的清洁度；

（2）检查高效过滤器的风速是否正常和达标；

（3）检查层流罩风速是否正常和达标；

5.手术室气密自动门进行下列维保工作，确保正常运行，安全可靠

（1）检查传动机构、道轨固定是否安全；

（2）传动皮带张紧力检查，开关门限位螺丝是否松动；

(3)运行电机是否有噪声；

(4)检查微控制器和安全光速接收盒；

(5)检查脚踏红外线探头是否松动；

（6）检查门密封胶条、开关门是否密封；

（7）检查其它必备项目。

6.可视化对讲系统每季度进行下列维保工作，确保正常运行，安全可靠

（1）检查可视化对讲系统呼叫、通话、可视等功能是否正常；

（2）检查系统能否远程开锁；

（3）检查系统图像质量是否正常；

（4）检查其它必备项目。

（二）清洗/更换工作内容

机组运行期间，定期进行下列清洗工作，确保机组在整个供冷季节运行可靠。

1.空调主机

（1）清洗冷凝器翅片、机组：每个月清洗一次。

2.洁净组合风柜

（1）初效过滤网：3个月更换一次；

（2）中效过滤袋：6个月更换一次，3个月清洗一次；

（3）疏通排水盘排水：每个月清洗一次；

（4）风柜内卫生清洁：每个月清洗一次；

（5）表冷器：每个月清洗一次。

（6）电极加湿器消毒，喷水管路清洗消毒：每个月一次。

3.手术室内

（1）手术间内回风过滤网：每个月清洗一次。

（2）高效过滤器(出风)散流面板：3个月清洗一次。(如高效过滤器使用超过2-3年或阻力超过160PA建议更换，更换另作报价)，更换应按GB50333的要求标准。

（三）一年一次洁净度检测（每室检二点），激光尘埃仪打印结果。

**五、商务要求**

1.标的提供的时间：自合同签订之日起一年（自合同签订之日起）。

2.标的提供的地点：采购人指定地点。

3.付款方式：按季度支付。中标人根据核准的服务费用开具有效发票，向采购人申请付款，采购人收到发票后，结合中标人提供的每次服务记录（报告），经核对无误后在60个日历日内支付。

4.验收要求：维保服务作业应符合国家、地方、行业规范，确保手术室净化系统处于技术状态良好、安全使用的要求。实施日常维护保养后，中标人按要求时限出具净化系统维保记录（报告）进行验收，及时提交记录（报告）文件到总务科。中标人提供的服务验收不合格的，采购人有权拒绝验收，并要求中标人按要求进行整改。

**六、评审方法及评审标准**

本项目采用最低评标价法，是指在满足招标文件全部实质性要求前提下，依据统一的价格要素，按照投标报价由高到低的顺序，确定中标候选人。

**第三部分 投标人须知前附表**

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准（本表条款号为第六部分相应条款的条款号）。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 内 容 |
| 说 明 |
| 1 | 项目名称：珠海市香洲区第二人民医院手术室维保服务采购项目 |
| 2.1 | 采购人名称：珠海市香洲区第二人民医院 |
| 2.2 | 投标人资格要求：详见招标公告“申请人的资格要求” |
| 2.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 投标文件的编制 |
| 3 | 投标报价：本次维保采用全包责任方式，投标人提供劳务及提供维修配件，包括服务范围内的人工费、管理费用、相关工具用具及劳保用品服装的使用费用、维护期内所有正常使用过程中损坏的零部件更换费、材料费。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 |
| 4 | 投标有效期：开标之日起90个日历日。 |
| 5 | 投标文件数量（标注“■”为确定方式）：■（1）纸质投标文件：正本一份，副本贰份。（根据“节约能源、保护环境”的理念，建议投标人采用A4纸、双面打印、胶装）□（2）电子版投标文件：一份。（投标人根据招标文件编制要求制作投标文件，签字、盖章后将正本彩色扫描形成PDF格式的电子文档。将PDF电子文档以及可编辑word或excel文档刻录成光盘或者U盘存贮。若未按上述要求提供各类电子文档或提供的电子文档与投标文件正本不一致，由此产生的投标风险由投标人自行承担。光盘或U盘重命名为投标人名称与投标文件密封在同一包装提交，提交的光盘或U盘于投标截止时间后不予退还）□（3）若为分包组项目，各包组应分别准备以上内容。注：评审时以纸质投标文件为准。 |
| 投标文件的递交 |
| 6 | 提交投标文件截止时间、开标时间及地点详见招标文件第一部分《招标公告》。 |
| 开标、评标、定标 |
| 7 | 本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表等方面的专家组成。 |
| 8 | 在投标文件初审过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件而作无效投标处理：（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的**（不接受电子公章、电子签名或者电子签章)**；（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（3）报价高于招标文件中规定的预算金额的；（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 9 | 本项目采用最低评标价法来确定中标候选人，首先进行资格审查和符合性审查，对通过资格审查和符合性审查的投标人，评标小组对通过《资格审查表》《符合性审查表》的投标文件，根据投标报价由低到高依次推荐3名中标候选人。 |
| 10 | 投标报价相同的，名次由评标小组抽签确定。 |
| 11 | 本项目按以下方式确定中标人（标注“■”为确定方式）：□由采购人授权评标委员会依照中标候选人排序依法确定1名中标人■由采购人依照中标候选人排序依法确定1名中标人 |
| 授予合同 |
| 12 | 代理服务费：无 |
| 13 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 本项目相关公告在以下媒体发布（标注“■”为发布媒体）：■香洲区第二人民医院官网相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或者对其他任何条款有异议，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，针对同一采购程序环节提出的多次质疑将不予受理），否则视为无异议，采购人将不再受理此后对招标文件的任何异议。接收质疑函的方式：书面形式。联系人：刘先生 联系电话：0756-8288723通讯地址：珠海市香洲区第二人民医院保障楼207室 |

**第四部分 评标方法与标准**

**一、评标方式**

1.本项目采用最低评标价法，是指在满足招标文件全部实质性要求前提下，依据统一的价格要素，按照投标报价由低到高的顺序，确定中标候选人。

2.评标小组先对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。投标人必须严格按照《资格审查表》《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格审查表》《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

3.评标小组对通过《资格审查表》《符合性审查表》的投标文件，根据投标报价由低到高依次推荐3名中标候选人。投标报价相同的，名次由评标小组抽签确定。

**二、成交供应商的确定、替补候选人的设定与使用**

1.评标小组依照中标候选人排序依规确定1名成交供应商。

2.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行服务合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订服务合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），或者重新组织招标确定中标人。

**三、中标签订合同**

1.成交结果公示1个工作日，公示期内无投标人提出异议的自动确定排名第一的投标单位为中标人。

2.中标公示结束后30日内签订服务合同，中标单位拒绝签订服务合同的，三年内不得参加本单位所有的服务项目。

**附表1：资格性、符合性审查表**

项目名称：珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统维保服务采购项目

采购编号：HQCG2025007

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 投标人1 | 投标人2 | ... |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》。（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》。（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》。（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。 |  |  |  |
| 2 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》） |  |  |  |
| 3 | 供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |  |  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）：提供《投标人资格声明函》。 |  |  |  |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的。 |  |  |  |
| 6 | 投标报价未超过本项目最高限价的。 |  |  |  |
| 7 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

备注：

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名： 日期：

**第五部分 投标文件格式（参考）**

**（项目名称）**

**（封面仅供参考）**

**投标文件**

**（正本/副本）**

**项目编号：**

**项目名称：**

**投标人名称（盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**一、自查表**

**资格性、符合性自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明材料 |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《投标人资格声明函》。（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《投标人资格声明函》。（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》。（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 2 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》） | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 3 | 供应商未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）：提供《投标人资格声明函》。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 6 | 投标报价未超过本项目最高限价的。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 7 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 结论 |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |

说明：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人代表签字或签章：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**2.1报价表**

项目名称：珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统维保服务采购项目

项目编号：HQCG2025007

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价（含税价） | 最高限价 |
| 珠海市香洲区第二人民医院手术室净化系统维保服务采购项目 | 大写： （元）小写： （元） | 人民币：68064元 |

投标人授权代表签字或签章：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

备注：

1．中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2．本项目报价采用总价报价的方式，投标人的投标总价不能高于最高限价，否则其报价将被认定为无效报价。除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或者资料，否则为无效投标。

**2.2分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计价格（元）** | **备注** |
| 手术室1-2；3；6；5室百级；走廓空调、自动气密门；可视门铃 |
| 1 | 恒温恒湿组合洁净风柜 | 组合式申凌/盛宏 | 套 | 5 |  |  | 一年全包 |
| 2 | 空调外主机 | 申凌/盛宏 | 套 | 5 |  |  | 一年全包 |
| 3 | 室内情报控制面板 | 一拖多 | 套 | 6 |  |  | 一年全包 |
| 4 | 主控制电箱（控制器） | 西门子PLC控制主电箱 | 套 | 5 |  |  | 一年全包 |
| 5 | 医用电动气密门 | 自动门 | 套 | 7 |  |  | 一年全包 |
| 6 | 对讲可视门铃 | 一拖二可视对讲 | 套 | 1 |  |  | 一年全包 |
| 7 | 1-2室空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 8 | 6室空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 9 | 6室空调初效过滤网更换 | 295\*495\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 10 | 走廓空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 16 |  |  | 4个季度 |
| 11 | 走廓空调初效过滤网更换 | 295\*495\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 12 | 3室空调初效过滤网更换 | 495\*495\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 13 | 3室空调初效过滤网更换 | 495\*595\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 14 | 百级5室空调初效过滤网更换 | 495\*595\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 15 | 百级5室空调初效过滤网更换 | 295\*495\*46 | 个 | 8 |  |  | 4个季度 |
| 16 | 1-2室空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 17 | 6室空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 18 | 6室空调中效过滤网更换 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 19 | 走廓空调中效过滤网更换 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 20 | 走廓空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 8 |  |  | 2个季度 |
| 21 | 3室空调中效过滤网更换 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 22 | 3室空调中效过滤网更换 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 23 | 百级5室空调中效过滤网更换 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计价格（元）** | **备注** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 百级6室空调中效过滤网更换 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 25 | 1-2室空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 26 | 6室空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 27 | 6室空调中效过滤网清洗 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 28 | 走廓空调中效过滤网清洗 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 29 | 走廓空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 8 |  |  | 2个季度 |
| 30 | 3室空调中效过滤网清洗 | 495\*495\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 31 | 3室空调中效过滤网清洗 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 32 | 百级5室空调中效过滤网清洗 | 495\*595\*20厚\*300\*5P | 个 | 4 |  |  | 2个季度 |
| 33 | 百级5室空调中效过滤网清洗 | 295\*495\*20厚\*300\*3P | 个 | 4 |  |  | 4个季度 |
| 34 | 百级室内回风过滤器更换 | 775\*280\*50 | 个 | 2 |  |  | 2个季度 |
| 35 | 百级室内回风过滤器更换 | 830\*280\*50 | 个 | 2 |  |  | 2个季度 |
| 36 | 百级室内回风过滤器更换 | 820\*280\*50 | 个 | 8 |  |  | 2个季度 |
| 37 | 百级室内回风过滤器更换 | 1175\*280\*50 | 个 | 2 |  |  | 2个季度 |
| 38 | 百级室内回风过滤器更换 | 720\*280\*50 | 个 | 2 |  |  | 2个季度 |
| 39 | 百级室内回风过滤器清洗 | 规格为（34-38序号） | 个 | 16 |  |  | 2个季度 |
| 40 | 送风柜排水盘清洗及疏通 | 1-2-3-5-6室、走廓共5台 | 次 | 4 |  |  | 4个季度 |
| 41 | 一年一次洁净度检测洁净度检测（每室检二点） | 1-2-3-6室 洁净度千级，局部万级，5室为百级、其它辅助室万级、走廓10万级 | 项 | 1 |  |  | 激光尘埃仪打印结果 |
| **合计** | **大写： 元整****（小写：￥ 元）** |

**二、法定代表人（或者负责人）资格证明书及授权委托书**

**法定代表人（或者负责人）资格证明书**

致：珠海市香洲区第二人民医院

（姓名）先生/女士，现任我单位（职务名称），为本单位法定代表人（或者负责人），特此证明。

单位（盖公章）：

代表人性别： 年龄： 身份证明号码：

联系电话：

营业执照号码：

**说明：投标人应提供法定代表人（或者负责人）身份证明复印件。**

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |

**法定代表人（或者负责人）授权委托书**

致：珠海市香洲区第二人民医院

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或者负责人），现授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加 项目（项目编号： ）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或者负责人）（签字或者盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

说明：

1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。

2.投标代表为法定代表人（或者负责人），则本委托书不需提供。

3.投标代表为法定代表人（或者负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效投标处理。

**说明：投标人应提供被授权人身份证明复印件。**

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |

**三、资格声明函**

**投标人资格声明函**

致：（采购人）

关于贵方项目名称： 项目（项目编号： ）公告，本签字或签章人愿意参加磋商响应，提供响应文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次采购所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）。

3.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：“重大违法”是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

附资格文件如下：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定，以上内容须加盖投标人公章；分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件加盖投标人公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外；

（2）提供有效的法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书；

（3）提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》；（如“申请人的资格要求”有要求时必须提供）

（4）投标人认为有必要提供的相关证明文件（如有）。

投标人授权代表签字或签章：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

**四、投标承诺书**

投标承诺书

**珠海市香洲区第二人民医院：**

本投标人已详细阅读了 项目（项目编号： ）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

3.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

4.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证金（如有）并商签采购合同，对招标文件第五部分“合同文本”中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

5.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容。否则，同意接受采购人对投标人违约处理并被没收履约保证金（如有）。

6.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

7.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

8.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

9.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人代表签字或者签章：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**五、**中小企业声明函**（以下格式文件由投标人根据需要选用）**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**六、投标人认为有必要提供的其他资料。**

投标人代表签字或者签章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

**第六部分 投标人须知**

**一、说 明**

**1．适用范围**

1.1本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目。

**2．定义**

2.1“采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2“采购代理机构”是指：无。

2.3“招标采购单位”是指：采购人或采购代理机构。

2.4“投标人”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指：货物和工程以外的其他采购对象。

2.7合格的投标人

2.7.1符合招标文件资格规定的投标人。

2.7.2符合《投标人须知前附表》所列资格要求的投标人。

2.8合格的货物

2.8.1投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造的国家及行业标准、强制性规范。

2.8.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或者中华人民共和国的设计和制造生产或者行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。

2.8.5投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或者其他知识产权的起诉。

2.8.6满足《投标人须知前附表》所列其他要求。

2.9合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.10“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

**二、招标文件**

**3．招标文件的构成**

3.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1） 招标公告

2） 用户需求书

3） 投标人须知前附表

4） 评标方法与标准

5） 合同文本

6） 投标文件格式

7） 投标人须知

8） 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

3.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或者被认定为无效投标或者被确定为投标无效。

3.3投标人向本招标文件中所述的采购人咨询的有关本招标项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

**4．招标文件的澄清或者修改**

4.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或者对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或者采购人对招标文件中出现的错误进行修订。投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动的或者在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个获取招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

4.3招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

4.4采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

4.5采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知成功购买招标文件的投标人，投标人在收到澄清或者修改（更正/变更）通知后，应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在24小时之内无书面确认则视为已收悉，并有责任履行相应的义务。

**三、投标文件的编制**

**5．投标的语言及计量**

5.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或者印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

5.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

**6．投标文件的构成**

6.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

6.2投标文件必须按照招标文件要求签署、盖章（不接受电子公章、电子签名或者电子签章)。

**7．投标文件编制**

7.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

7.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

7.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位对其中任何资料进行核实的要求。

7.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

**8．投标报价**

8.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

8.2投标人应按照《投标人须知前附表》《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《报价表》确定的格式报出价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或者不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

8.3《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

1） 所有根据合同或者其他原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

2） 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

8.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中《报价表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表《报价表》为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

**9．备选方案**

9.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

**10．投标人资格证明文件**

10.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

10.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件投标人资格要求或者《投标文件格式》中的“资格性文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

**11．投标有效期**

11.1 投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

11.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

**12．投标文件的数量和签署**

12.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12.2 投标文件的正本需打印或者用不褪色墨水书写，并由法定代表人或者经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人授权书》。

12.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或者经其正式授权的代表在旁边签章或者签字才有效。（暗标除外）

12.4招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或者其授权委托人签名或者盖章。（暗标除外）

12.5电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

**四、投标文件的递交**

**13．投标文件的密封和标记**

13.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封。

13.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或者“副本”字样；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）封口处应加盖投标人印章。

13.3如果信封未按本须知第14.1条和第14.2条要求进行密封和标记的，采购人不会拒绝接收其投标文件，但采购人对误投或者过早启封以及由此造成的风险和损失概不负责。

13.4投标文件未密封的或者在递交截止时间后递交的，采购人将拒绝接收。

**14．投标截止期**

14.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。“提交投标文件截止时间”和“开标时间”不包含最后一分钟。例如，提交投标文件截止时间为9:30表示截止时间为9点30分00秒。

14.2招标采购单位可以按本须知5.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

**15．投标文件的修改和撤回**

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

15.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标。

15.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

**五、开标、评标、定标**

**17．开标**

16.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，投标人代表因自身原因未参加开标会议的，视同认可开标结果。参加开标的代表应签到以证明其出席。

16.2开标时，采购人邀请投标人对自己提交的投标文件的密封情况进行检查，当参加投标的投标人较多时，也可以由前三名递交投标文件的投标人被授权代表作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

16.3招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，或者投标人对开标有异议的，投标人代表须当场提出。

**17．评标委员会**

17.1 评标由招标采购单位依照招标文件的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按招标文件规定确定。评标委员会成员依法从采购人的专家库中随机抽取。

**18．评标程序**

18.1投标文件初步审查（初审）。初步审查分为资格审查和符合性审查。

18.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

18.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.1.3在投标文件初审过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身内容，而不依据或者寻求任何外部的证据。

18.1.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或者撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

18.1.5 在投标文件初审过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

18.1.6对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或者无效投标者应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

18.2澄清有关问题。

18.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

18.3比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

18.5评标委员会认为（招标文件中存在含义不明确或者表述不一致的内容）需要采购人对招标文件条款进行澄清的，可以要求招标采购单位进行澄清，澄清不得背离招标文件的实质内容（不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的真实意思表示）。

18.6在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

**19．定标**

19.1定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。

19.2 中标人确定后，招标采购单位将在招标文件指定的媒体上发布中标结果公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

19.3 中标结果公告的公告期限为1个工作日，结果公告同时作为采购人通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式，采购人不再以其他形式另行通知。

**20．替补候选人的设定与使用**

20.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），或者重新组织招标。**21．评标注意事项**

12.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购人及评标委员会联系。

21.2为保证采购活动的公正性，除本须知20.2的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

**六、合同的订立和履行**

**22．合同的订立**

22.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

**七、质疑**

**23.质疑**

23.1如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或者对其他任何条款有异议，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出（投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，针对同一采购程序环节提出的多次质疑将不予受理），否则视为无异议，采购人或采购代理机构将不再受理此后对招标文件的任何异议。接收质疑函的方式：书面形式。