附件1

珠海市香洲区第二人民医院一键报警装置采购项目

用户需求书

一、项目概况

**1.项目名称：**珠海市香洲区第二人民医院一键报警装置采购项目

**2.项目编号：**HQCG2025012

**3.项目预算：**9836元

**4.采购方式：**询价采购

二、项目内容及需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量**  **（单位）** | **技术规格、参数或要求** |
| 1 | 智慧终端屏 | 不少于1台 | 通过无线接入99个防区设备(名称可自定义)，安装于医院监控室，实现医院内任一智能紧急按钮触发报警后，进行无线远程状态监控与无线传输告警提示。  包含整套一键报警装置所涉及的软件的设置及免费更新升级。 |
| 2 | 智能紧急按钮 | 不少于29个点位 | 报警触发方式:按键或拉绳触发。  按钮触发报警后无线传输信号至智慧终端屏，无线传输距离室内覆盖整个医院。  安装点位可根据医院实际需要安装移动。 |
| 3 | 通讯卡 | 按需配备 | 按照一键报警装置的信号传输方式，若需配备通讯卡的，需确保医院可免费使用不少于5年，费用由供应商承担。 |
| 4 | 蓄电池 | 按需配备 | 配备蓄电池，保证整套一键报警装置停电不停机。 |
| 5 | 其他 | 按需配备 | 本项目为交钥匙工程，包含完成该项目所需的一切其他耗材配备。 |

三、商务要求

**1.报价要求**

（1）本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。

（2）本项目实行供货及安装工程总价包干，投标总价应包括货物购置费（含检验、试验、包装、运输、装卸、保险等）、安装调试费〔含人工、材料、机械、运输（吊装）、各种检测检验费用、保证正常安装所必需的各项费用、试运行、验收费、技术培训费、系统集成费、技术文件（图纸、手册等）费、各项税费、管理费、提供售后服务相关的一切费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项目的全部费用。以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务等费用。

（3）供应商需提供项目技术要求的全部软件、硬件，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件、配套设备及材料，如有任何遗漏，由供应商免费补齐。

（4）供应商应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本项目询价文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因供应商的疏漏而提出的不利于采购人的合同单价调价申请将不被接受。

（5）供应商的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的货物、工程及服务进行详细列示的计算单价。

（6）供应商的投标报价总额不得高于采购预算，否则其投标无效。

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**2.质量标准**

（1）成交供应商所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及询价文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。

（2）所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。

（3）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（4）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

（5）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

（6）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

（7）所投产品必须是在中国范围内合法销售，并完全符合用户要求的产品。

（8）成交供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检验证明文件、保修服务卡。

**3.交货方式及交货地点**

成交供应商免费送至采购人指定地点。

**4.交货期**

除特别说明外，合同签订生效后7个日历天完成。

**5.安装、调试**

（1）安装：成交供应商负责到各品目不同的安装地点进行安装调试。安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（2）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（3）成交供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。货物的安装、改造、维修活动结束后，成交供应商应当按照项目要求或安全技术规范的要求对货物进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

**6.验收要求**

在装置及系统正式交付用户运行前，需要对装置及系统进行比较全面、彻底的检验审查，将错误控制在最小范围，不能经常出现不稳定、不可靠、运行结果不正确的事故，特别不能够存在导致无法连接、安全失控、系统崩溃等的严重错误。

（1）装置及系统正常试运行期不少于1个月。

（2）达到验收要求的（各项验收文档准备齐全，成交供应商提出验收申请），由采购人组织项目验收。

**7.维保及售后服务要求**

（1）维保期限：本项目要求总体维保二年。维护内容包含系统运行维护、系统升级服务，具体包括：针对平台包括软件功能、硬件接入、培训指导等方面的费用。维保期后系统仍由业主单位使用，维护、升级费用由业主与成交供应商协商解决。维保期限自项目验收通过之日开始计算。

（2）硬软件保修：由成交供应商协调相关厂家完成硬件及第三方软件的保修。

（3）坏件返修：质保期内，所有设施设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（4）电话支持：如果出现紧急技术问题，需在1小时内予以答复。对于事情需紧急处理，成交供应商在收到用户方通知后的6小时内需赶到现场（因不可抗力致使实施方未按时到达现场除外），并在24小时内解决问题，恢复装置及系统正常运行。

（5）远程诊断服务：对于故障的重要程度较轻的提供电话支持服务，需要时转化采用远程诊断服务，在4小时内予以诊断故障问题所在并指导技术人员解决，对于问题严重和复杂的采取现场服务。

**8.付款方式**

（1）本项目安装试行完毕并验收合格后，由成交供应商提交结算资料，经采购人核对无误后的60个日历日内将合同总金额的100%支付给成交供应商。

（2）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：1）合同；2）成交供应商开具的正式发票；3）验收报告；4）中标通知书。

**9.安全责任**

项目实施过程中，成交供应商必须制定严格的安全制度和体系，并为所有参加本项目的人员提供全面的安全保护措施，以确保其人身安全。如发生安全事故，一切的责任和赔偿一律由成交供应商承担。保密要求：成交供应商应保证用户提供的所有资料不外泄或另作他用。

附件2

**法定代表人（或者负责人）资格证明书及授权委托书（参考格式）**

**法定代表人（或者负责人）资格证明书**

致：珠海市香洲区第二人民医院

（姓名）先生/女士，现任我单位（职务名称），为本单位法定代表人（或者负责人），特此证明。

单位（盖公章）：

代表人性别： 年龄： 身份证明号码：

联系电话：

营业执照号码：

**说明：投标供应商应提供法定代表人（或者负责人）身份证明复印件。**

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |

**法定代表人（或者负责人）授权委托书**

致：珠海市香洲区第二人民医院

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或者负责人），现授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加 项目（项目编号： ）的招标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或者负责人）（签字或者盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

说明：

1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。

2.参与代表为法定代表人（或者负责人），则本委托书不需提供。

3.参与代表为法定代表人（或者负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效投标处理。

**说明：投标供应商应提供被授权人身份证明复印件。**

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |

附件3

**信用查询结果截图**

|  |
| --- |
| 网站查询结果截图 |

**说明：**供应商未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或供应商提供网站查询结果截图）

附件4

**资格声明函**

致：珠海市香洲区第二人民医院

关于贵方项目名称： 项目（项目编号： ）公告，本签字或签章人愿意参加响应，提供响应文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次采购所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立。

3.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：“重大违法”是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

供应商授权代表签字或签章：

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：

附件5

珠海市香洲区第二人民医院一键报警装置采购项目

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计金额（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |  |
| **合计报价：人民币 元**  （本项目最高限价为9836元） | | | | | | |
| **供货期： 个日历日** | | | | | | |

报价单位授权代表签字或签章：

报价单位名称（加盖投标人公章）：

日期：

备注：

1．中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2．报标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有条件折扣不得填写，报价将无效。

3．报价形式为总价包干，包含一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。