## Table 1
附件5-2
珠海市香洲区第二人民医院2026年至2027年手术室净化系统维保和高效过滤器更换服务采购项目
市场调研报价表1.3
手术室净化系统维修保养报价
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价 （元） | 备注
手术室1-2；3；6；5室百级；走廓空调、自动气密门；可视门铃
1 | 恒温恒湿组合洁净风柜 | 组合式申凌/盛宏 | 套 | 5 |  |  | 一年全包
2 | 空调外主机 | 申凌/盛宏 | 套 | 5 |  |  | 一年全包
3 | 室内情报控制面板 | 一拖多 | 套 | 5 |  |  | 一年全包
4 | 主控制电箱（控制器） | 一拖多 | 套 | 5 |  |  | 一年全包
5 | 医用电动气密门 | 自动门 | 套 | 7 |  |  | 一年全包
6 | 对讲可视门铃 | 一拖二可视对讲 | 套 | 1 |  |  | 一年全包
7 | 空调初效过滤网更换 | 495*495*46 | 个 | 40 |  |  | 4个季度
8 | 空调初效过滤网更换 | 495*595*46 | 个 | 16 |  |  | 4个季度
9 | 空调初效过滤网更换 | 295*495*46 | 个 | 16 |  |  | 4个季度
10 | 空调中效过滤网更换 | 495*495*20厚*300*5P | 个 | 20 |  |  | 4个季度
11 | 空调中效过滤网更换 | 495*595*20厚*300*5P | 个 | 8 |  |  | 4个季度
12 | 空调中效过滤网更换 | 295*495*20厚*300*3P | 个 | 8 |  |  | 4个季度
13 | 空调中效过滤网清洗 | 495*495*20厚*300*5P | 个 | 20 |  |  | 4个季度
14 | 空调中效过滤网清洗 | 495*595*20厚*300*5P | 个 | 8 |  |  | 4个季度
15 | 空调中效过滤网清洗 | 295*495*20厚*300*3P | 个 | 8 |  |  | 4个季度
16 | 百级初效过滤网更换 | 495*595*46 | 个 | 8 |  |  | 2个季度
17 | 百级初效过滤网更换 | 295*495*46 | 个 | 8 |  |  | 2个季度
18 | 百级中效过滤袋更换 | 495*595*500 | 个 | 4 |  |  | 2个季度
19 | 百级中效过滤袋更换 | 295*595*500 | 个 | 4 |  |  | 2个季度
20 | 空调中效过滤网清洗 | 495*595*500 | 个 | 4 |  |  | 2个季度
21 | 空调中效过滤网清洗 | 295*595*500 | 个 | 4 |  |  | 2个季度
22 | 百级室内回风过滤器更换 | 不规则1175*285*50 | 个 | 32 |  |  | 2个季度
23 | 送风柜排水盘清洗及疏通 | 1-2-3-5-6室、走廓共5台 | 次 | 4 |  |  | 2个季度
24 | 一年一次洁净度检测洁净度检测（每室检二点） | 1-2-3-6室 洁净度万级， 5室为百级、其它辅助室及走廓10万级 | 项 | 1 |  |  | 激光尘埃仪打印结果
……（服务项目如有增加请自行填写）
合计 |  | 大写： 元整 （小写：￥ 元）
手术室层流高效过滤器更换报价
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价 （元） | 备注
手术室1-2；3；6；5室百级；走廓、辅助室高效过滤器
1 | 1号手术室高效过滤器 | 745*345*220 | 个 | 4 |  |  | 拆、装
2 | 2号手术室高效过滤器 | 745*345*220 | 个 | 4 |  |  | 拆、装
3 | 3号手术室高效过滤器 | 745*345*220 | 个 | 4 |  |  | 拆、装
4 | 6号手术室高效过滤器 | 745*345*220 | 个 | 4 |  |  | 拆、装
5 | 百级手术室高效过滤器 | 1200*675*69 | 个 | 4 |  |  | 拆、装
6 | 百级手术室高效过滤器 | 950*370*69 | 个 | 4 |  |  | 拆、装
7 | 外走廓高效过滤器 | 485*485*220 | 个 | 2 |  |  | 拆、装
8 | 内走廓高效过滤器 | 485*485*220 | 个 | 3 |  |  | 拆、装
9 | 苏醒室 | 485*485*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
10 | 办公室 | 485*485*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
11 | 缓冲间 | 320*320*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
12 | 设备间 | 485*485*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
13 | 无菌敷料间 | 485*485*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
14 | 无菌器械间 | 485*485*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
15 | 应急消毒间 | 485*485*220 | 个 | 1 |  |  | 拆、装
16 | 洁净度检测（每室检二点） | 激光尘埃机打印结果 | 项 | 1 |  |  | 拆、装
17 | 运费、搬运费 |  | 项 | 1 |  |  | 拆、装
……（服务项目如有增加请自行填写）
合计 |  | 大写： 元整 （小写：￥ 元）