- 附件1

- 珠海市香洲区第二人民医院直饮水机租赁服务采购项目

- 用户需求书

- 一、项目概况

1.项目名称：珠海市香洲区第二人民医院直饮水机租赁服务采购项目

2.项目编号：HQDY2026009

- 3.服务期限：合同签订生效之日起一年（2026年10月1日至2027年9月30日）。在合同履约期间，若因采购人实施改扩建项目导致直饮水机进行搬迁或调整，采购人有权提前1个月书面通知中标供应商，中标供应商应予以配合并完成相关交接工作。因上述调整导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，采购人不承担违约责任。

4.需求数量：以租赁方式进行，共计设置主机8台，分机8台，主机需满足约60人用水量，分机需满足约40人用水量。具体摆放位置由医院采购工作完成后进行确定。

- 二、服务要求

- （一）质量要求

- 1、所提供设备应是原厂原装的产品，并符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，所有区域均使用同一品牌产品，要求设备常温水可直饮。

- 2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。所提供的设备必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准，供应商每个月需对每台设备进行水质检测和滤芯质量检查，水质必须符合饮用水卫生标准；每年供应商须进行一次第三方水检，出具检测报告，保证水质达标《生活饮用水卫生标准》,如在使用时发现供应商方所投产品的功能不能满足我院使用需求，供应商必须无条件更换符合要求的产品，且不得增加任何费用。如因水质不达标造成饮用者身体不适，供应商需承担全部责任。

- 3、根据用户实际用水情况，滤芯使用寿命到期前15天更换滤芯，每年至少每台机器更换一整套滤芯，确保用户饮水安全。如发现滤芯故障超过15天不进行更换的情况，院方依据相关规定作出处罚。

- 4、为确保对医患使用安全有保障，对所投整机及主要涉水部件：PP棉、颗粒活性炭、炭棒、波纹管、加热内胆、储水桶、RO400G具有有效期内的产品责任险。

- 5、中标人设备维护检修：设置专人管理，提供365天24小时服务，若设备发生故障，报修后售后人员应在2小时内响应，在4小时内免费上门解决故障，8小时内仍不能正常使用，免费提供全新备用机器更换；应提供专用水质检测设备，至少每月一次上门对全部饮水机进行巡检，确保用户饮水安全。

- 6、院方负责水、电的连接端口，具体连接由供应商自行接通。如需增加水电线路由供应商负责，但在连接前须与采购人进行协调。

- （二）设备要求

- 1、龙头配置：一热水一常温

- 2、过滤要求：多级过滤。

- 3、净化水质：符合GB/T5750-2006生活饮用水标准检验办法的要求，符合国家GB5749-2006生活饮用水卫生标准。出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求或符合CJ94-2005《饮用净水标准》。

- 4、具备定时开关机，童锁保护、故障停电、缺水保护、防干烧、防漏电、防漏水等功能；

- 5、具备杀菌功能，确保存水水质安全；

- 附件2

法定代表人（或者负责人）资格证明书及授权委托书（参考格式）

法定代表人（或者负责人）资格证明书

致：珠海市香洲区第二人民医院

（姓名）先生/女士，现任我单位（职务名称），为本单位法定代表人（或者负责人），特此证明。

单位（盖公章）：

代表人性别：				年龄：		身份证明号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：参与供应商应提供法定代表人（或者负责人）身份证明复印件。

| 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

法定代表人（或者负责人）授权委托书

致：珠海市香洲区第二人民医院

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或者负责人），现授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加            项目（项目编号：     ）的市场调研活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或者负责人）（签字或者盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

说明：

1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。

2.参与代表为法定代表人（或者负责人），则本委托书不需提供。

3.参与代表为法定代表人（或者负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效投标处理。

说明：参与供应商应提供被授权人身份证明复印件。

| 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

- 附件3

信用查询结果截图

网站查询结果截图

说明：供应商未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或供应商提供网站查询结果截图）

- 附件4

资格声明函

致：珠海市香洲区第二人民医院

关于贵方项目名称：                      项目（项目编号：                 ）公告，本签字或签章人愿意参加响应，提供响应文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次采购所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立。

3.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：“重大违法”是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

供应商授权代表签字或签章：

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：

- 附件5

珠海市香洲区第二人民医院直饮水机租赁服务采购项目

维保服务报价表

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位（台） | 单价 （元/台/月） | 小计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主机 |  |  |  |  |  |
| - 2 | 分机 |  |  |  |  |  |
|  |  | - ……（项目请自行填写） |  |  |  |  |
| - 合计 |  | 大写： 元整 - （小写：￥ 元 |  |  |  |  |

报价单位授权代表签字或签章：

报价单位名称（加盖投标人公章）：

日期：

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2．报标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有条件折扣不得填写，报价将无效。

3．报价形式为总价包干，包含如人力成本、差旅费、为完成服务产生的必要其他费用、税费等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

附件6

中小企业声明函（参考格式）

（以下格式文件由供应商根据需要选用，所投供应商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。