用户需求书

一、采购内容

院区室内信号分布、院区网络覆盖及数字电视服务。

二、项目概括

1.1#楼新建门诊及住院大楼、新建连廊建筑、地下室及出口建筑面积合计约117366平方米，需要提供室内手机5G信号分布及公共区域的无线网络覆盖。

2.院区内共300间病房，同时至少需要为400台电视终端提供数字电视服务。

三、具体技术(参数)要求

| 1 | 室内信号分布： - 提供1#楼新建门诊及住院大楼、新建连廊建筑、地下室等区域的移动、联通、电信及广电手机5G信号室内覆盖，需兼容4G。 - 1#楼周边50米范围内信号增强。 |
| --- | --- |
| 2 | 网络覆盖： - 网络下行速率不小于1000M。 - 网络接入改扩建项目综合布线、AP点位联调、测试、验收。 |
| 3 | - 数字电视服务： - (1)提供至少50路电视直播节目，包括但不限于央视系列、地方卫视系列及港澳系列。 - (2)响应“一个遥控器看电视”，能仅使用一个遥控器即可操控电视机。 (3)提供定制的开机界面，能上传图片或视频。 (4)院方能对正在播放的电视插播讯息。 (5)提供的节目需确保合法。 (6)院方定制频道≥2路（含医院宣传、就诊指南等）。 (7)数字电视服务接入改扩建项目视讯服务器、综合布线、TV点位联调、测试、验收。 |
| 4 | 维保服务: (1)提供三年维保服务。 (2)维保期限内提供免费维修服务,包含本次实施范围内所有线路和设备等。 (3)提供定期巡查巡检服务。 (4)维保期结束后，后续费用：电视终端≤10元/月/台,网络宽带≤1000元/月，无其他费用。 |
| 5 | 服务响应时间服务： (1)提供24小时值班人员的联系方式，并保证24小时通讯畅通。 (2)接到我方报故障后，维护人员应2小时内响应，24小时内维修完毕。若故障时间已经或可能会超过24小时，中标人需要以书面形式向我方报告并给予解决方案。 (3)遭遇应急抢修或重大故障，维护人员应30分钟内到场配合开展工作。 |
| 5 | 其他技术要求： （1）供应商要提供设计方案，内容包括但不限于：①施工计划；②信号覆盖及信号分布设计；③设备的选型；④安装布线等。 （2）验收方案，内容包括但不限于：①分项检验；②验收内容；③验收标准等。 （3）应急方案，内容包括但不限于：①施工质量问题；②信号覆盖问题；③设备的选型问题；④网络安全风险等。 （4）售后服务方案，内容包括：①售后服务方式；②响应时间；③处理流程等。 |