- 附件1

- 珠海市香洲区第二人民医院消防维保服务采购项目

- 用户需求书

- 一、项目概况

1.项目名称：珠海市香洲区第二人民医院消防维保服务采购项目

2.项目编号：HQDY2026012

- 3.服务期限：合同签订生效之日起一年（2026年11月1日至2027年10月31日）。在合同履约期间，若因采购人实施改扩建项目导致消防设施进行搬迁或调整，采购人有权提前1个月书面通知中标供应商，中标供应商应予以配合并完成相关交接工作。因上述调整导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，采购人不承担违约责任。

4.服务范围：珠海市香洲区第二人民医院门急诊楼、住院楼、发热门诊、保障楼及食堂、120急救站、宿舍。

5.服务内容：

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 套 | 2 |
| 2 | 消防应急广播系统 | 套 | 1 |
| 3 | 消防电话 | 套 | 1 |
| 4 | 排烟风机 | 台 | 4 |
| 5 | 室内消火栓系统 | 套 | 1 |
| 6 | 室外消火栓系统 | 套 | 1 |
| 7 | 消防自动喷淋灭火系统 | 套 | 1 |
| 8 | 柜式七氟丙烷气体灭火系统 | 套 | 7 |
| 9 | 防火卷帘及防火门 |  | 所有 |
| 10 | 应急照明和疏散指示标志 |  | 所有 |
| 11 | 灭火器材设施 |  | 所有 |
| 12 | 消防水池供水设施 |  | 所有 |
| 13 | 消防车道及走火通道 |  | 所有 |
| 14 | 保障楼、饭堂、120急救站、宿舍等所有消防设施 |  | 所有 |

- 说明：1.设备数量为暂定数，以进场时实际核点数量为准，如单项数量变化在10%以内时（含10%），不增加服务费。

- 二、项目需求

- （一）服务要求

- 1.报价方式一：维保方式：采用半包的责任方式，即对需要更换的设备和材料相关费用等，单价150元以内（含150元）的设备和材料由服务公司承担相应更换费用，单价超过150元以上的由医院归口管理部门确认后由医院承担相应更换费用。注：自然到期失效的器材不包含在内，如：灭火器等）。

- 注：150元以内（含150元）材料包含清单:消防应急照明灯，消防疏散指示灯，防火门锁、闭门器、普通压力表。注:清单外的均不属于维保更换范围。

- 2.报价方式二：只提供消防维保技术服务(即维保期内对所有需要更换的设备和材料费用均由医院承担)

### （二）服务内容

- 1.为我院服务范围的消防设施进行日常的维护、保养、检修及紧急故障处理服务，确保全院消防设施正常运行使用，若发现消防安全隐患，需立即通知医院进行整改。

- 2.应急服务：对平时系消防设施出现的故障，服务单位联系人在接到院方电话后需安排维修人员在6小时内到达现场进行故障排除；突发紧急情况维修人员应在1小时到达现场进行故障排除。

- 3.需按照消防法律法规相关要求，出具月度、季度、年度维保报告；

- 4.根据医院各科室需要，定期为各科室提供消防安全知识培训和消防安全演练。配合上级各级部门对医院的各种消防安全检查。合同期内免费为院方消防值班人员提供消防系统相关技术指导培训，并配合我院的消防演练工作以及部分消防培训工作；配合参加医院消防安全巡查检查工作。

- 附件2

法定代表人（或者负责人）资格证明书及授权委托书（参考格式）

法定代表人（或者负责人）资格证明书

致：珠海市香洲区第二人民医院

（姓名）先生/女士，现任我单位（职务名称），为本单位法定代表人（或者负责人），特此证明。

单位（盖公章）：

代表人性别：				年龄：		身份证明号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：参与供应商应提供法定代表人（或者负责人）身份证明复印件。

| 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 法定代表人（或者负责人）有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

法定代表人（或者负责人）授权委托书

致：珠海市香洲区第二人民医院

本授权书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或者负责人），现授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加            项目（项目编号：     ）的市场调研活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或者负责人）（签字或者盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

说明：

1.有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期一致。

2.参与代表为法定代表人（或者负责人），则本委托书不需提供。

3.参与代表为法定代表人（或者负责人）授权委托人的，须提供本授权委托书及被授权人身份证明复印件，否则作无效投标处理。

说明：参与供应商应提供被授权人身份证明复印件。

| 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（正面） | 被授权人有效的身份证明复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

- 附件3

信用查询结果截图

网站查询结果截图

说明：供应商未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或供应商提供网站查询结果截图）

- 附件4

资格声明函

致：珠海市香洲区第二人民医院

关于贵方项目名称：                      项目（项目编号：                 ）公告，本签字或签章人愿意参加响应，提供响应文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次采购所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立。

3.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定。

3.1具有独立承担民事责任的能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：“重大违法”是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

供应商授权代表签字或签章：

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：

- 附件5

现场勘查报名表

| 项目名称 | 珠海市香洲区第二人民医院消防维保服务采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | HQDY2026012 |  |  | 包组号 | / |
| 单位信息 | 单位名称 （全称） |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  | 固定电话 |  |
|  | 项目联系人 姓名 |  |  | 项目联系人手机 |  |
|  | 邮箱 （非常重要！请确保正确） |  |  |  |  |
| 承诺：我单位承诺以上所填资料真实可靠。 勘查人签字： 报名日期： 年 月 日 |  |  | 单位盖章： |  |  |
| 声明 | 参与市场调研勘查单位发送本项目报名表至采购公告指定邮箱，视为有效送达。 |  |  |  |  |

- 附件6

珠海市香洲区第二人民医院消防维保服务采购项目

报价表

| 项目名称 | 维保方式 | 投标总价（含税价） |
| --- | --- | --- |
| 珠海市香洲区第二人民医院消防维保服务采购项目 | 采用半包的责任方式（即对需要更换的设备和材料相关费用等，单价150元以内（含150元）的设备和材料由服务公司承担相应更换费用，单价超过150元以上的由医院归口管理部门确认后由医院承担相应更换费用。注：自然到期失效的器材不包含在内，如：灭火器等）。 | 大写： （元） 小写： （元） |
|  | 方式2：只提供消防维保技术服务(即维保期内对所有需要更换的设备和材料费用均由医院承担)。 | 大写： （元） 小写： （元） |

报价单位授权代表签字或签章：

报价单位名称（加盖投标人公章）：

日期：

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2．报标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有条件折扣不得填写，报价将无效。

3．报价形式为总价包干，包含如人力成本、差旅费、为完成服务产生的必要其他费用、税费等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

附件7

中小企业声明函（参考格式）

（以下格式文件由供应商根据需要选用，所投供应商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。